BIOSEAL FOTO

Фотополимерен силант.

ПРЕДСТАВЯНЕ

Този продукт се представя във форма на паста.

2х2,5 г спринцовки BIOSEAL леко втвърден

1х3г спринцовка ATTAQUE GEL

5 връхчета за приложение

Състав:

Бифенол А глицидилметакрилат (35,60%); метакрилатни групи; силициев диоксид; натриев флуорид; калциев флуорид и катализатор.

Показания:

BIOSEAL е предназначен за уплътняване на вдлъбнатини и пукнатини, действа като защитно средство срещу кариеси в зоните предразположени към кариеси.

Предназначен е като добавка за контрол и превенция на кариеси, действа като механичен и химически агент освобождаващ флуорида.

Техническа информация:

Този продукт се прилага на преградната повърхност на зъбите. Когато е  втвърден продукта образува устойчив и непрекъснат филм, запълващ вдлъбнатини и пукнатини предпазвайки ги от кариеси.

Също така показва допълнително профилактично действие с натриев флуорид. Употребата на уплътняващи вещества се препоръчва горещо като се взема предвид тяхното действие, което намалява възможноста за развитие на кариеси.

Концентарция на флуорида:

- натриев флуорид 2,4% = 1,09% флуоридни йони.

- калциев флуорид 9,4% = 0,19% флуоридни йони.

Инструкция за употреба:

Действието на уплътнителния материал зависи от точното проникване на уплътняващото вещество в определения емайл.

1.Почистете ограждащата повърхност, включваща вдлъбнатини и пукнатини с прах от пемза и вода;

2. Изолирайте зъба, който ще се уплътнява като използвате памучни ролки или гумена преграда и подсушете;

3. Подложете на разяждане емайла (т.е. ATTAQUE GEL) в продължение на 30 секунди;

4. Изплакнете с вода за 30 секунди, за да отстраните утайките от разяждането;

5. Подсушете основно, наличието на влага върху почистената повърхност ще стопира проникването на смолата в определената зона;

6. Ако повърхността е в контакт със слюнката, изсушете повърхността и я подложете на разяждане отново за 10 секунди, изплакнете и подсушете;

7. Определената зона трябва да бъде тебеширено бяла и с микро шуплички; ако не се е получило, повторете процедурата;

8. Поставете продукта разширено върху всички вдлъбнати и пукнатини, за да се избегне инкриминиране на въздух;

9. Втърдете всички лицеви страни на уплътнената зона за 20 кекунди;

10. Ажустирайте.

11. Проверете прилепването със сонда.

Контрол и повторно прилагане:

Проверявайте поставеното уплътнение всеки 6 месеца. Ако то напълно липсва, повторното прелагане трябва да се направи съгласно инструкцията за употреба. Ако има части от уплътнителния материал, използвайте сонда, за да проверите прилепването. Ако повърхността на уплътнителя е здраво прилепнала, може да се получи нов слой от продукта.

Специални грижи:

Избягвайте директен контакт с разяждащия гел (т.е. ATTAQUE GEL) с кожата, устна лигавица или дентин. В случай на контакт с изброените зони, изплакнете основно с вода.

НЕ ПОГЛЪЩАЙТЕ