Bioforty

Описание:

Bioforty е повърхностен уплътнителен материал  при възстановяване.

Презентация:

Продуктът се представя в течна форма.

Bioforty: флакон 1х5 мл.

Състав:

Бифенол А глисидилмефекрил (33%); диметакрилатни групи, силициев диоксид и катализатори.

Показания:

Bioforty е предназначен за покриване и уплътняване ръбовете на обтурации направени с полимери, стъклено-йономерни цименти или амалгама на задни зъби след окончателна обработка и полиране.

Техническа информация:

Bioforty е система за оклузионен уплътнителен материал при възстановявания.

Може да се използва за сложни поправки с полимери, стъклено-йономерени цименти или амалгама.

Неговият умерен вискозитет позволява лесно нанасяне върху контактната повърхност на зъбната реставрация. Покрива зони с микро теч и подобрява живота на тези реставрации.

Също така може да се прилага на предварително съществуващи реставрации и трябва да се прилага отново при всяка визита на пациента (приблизително на всеки 6 месеца).

Инструкция за употреба:

- След крайната фаза на реставрацията (завършване на полирането)  върху  контактните повърхности на реставрацията се нанася ецващ гел в продължение на 30 секунди.

- Изплакнете изцяло цялата обработена зона в продължение на  30 секунди и подсушете.

- Приложете тънък слой Bioforty.

- Леко втвърдете в продължение на 20 секунди.

- Проверете захапката.

Забележка:

В случай на предварително съществуваща сложна реставрация, следвайте профилактика с пемзен прах и вода за отстраняване на протеиновия филм и замърсяващите вещества от възстановяваната зъбна повърхност и тогава продължете със споменатите по-горе напътствия.

Специални препоръки:

При контакт на кожата с още невтвърден продукт, може да се получи възпаление или сърбеж.

При контакт с очите незабавно изплакнете обилно с вода и се посъветвайте с лекар.

При кожен контакт, незабавно изплакнете обилно с вода и сапун.

При случайно поглъщане на значително количество от продукта, НЕ СЕ МЪЧЕТЕ ДА ПОВРЪЩАТЕ, а се консултирайте с лекар.

Препоръчително е, когато се работи с продукта да се използват латексови ръкавици, маски за еднократна употреба и защитни очила