Състав:
Хидроксиапатит, калциев карбонат, колоиден силициев диоксид, глицерол, пречистена вода, аромат на мента, бронопол, полиоксипропилен-полиоксиетилен гликол, HEC (хидроксиетил целулоза), багрило Е-124.

Приложение:
   Паста за почистване на короната и шийката на зъб; трябва да се прилага с четка за профилактика или гумени полиращи накрайници, за да се премахнат петна, зъбна плака и отломки; като алтернатива на обработка със струя от сода .

Описание на действието:
  Правилно подбраният състав на този продукт осигурява добра абразия, като същевременно предотвратява свръхчувствителността на шийката поради съдържанието на хидроксиапатит.

Работа с продукта:
  Употребата на продукта се извършва по общоприетия протокол за профилактика и полиране на зъби.

След почистване се препоръчва да се полират зъбите с CHEMA POLISH II паста.
  Не нанасяйте прекалено много паста наведнъж, може да причини обилно слюноотделяне, докато използвате продукта. Използвайте подходящи защитни мерки.

Налична опаковка:
 Ламинатна тръба, съдържаща 35 грама розова паста.

Условия за съхранение:
  Съхранявайте контейнерите плътно затворени, далеч от деца при температура

от 15 ° C до 25 ° C.
  Изхвърляйте съдържанието / контейнера в съответствие с изискванията за медицински отпадъци.