Състав:
  Хидроксиапатит, колоиден силициев диоксид, глицерол, пречистена вода, аромат на мента, бронопол, полиоксипропилен-полиоксиетилен гликол,

HEC (хидроксиетил целулоза), багрило Е-131.

Приложение:
  Паста за полиране повърхността на зъба, след ръчно или ултразвуково почистване на зъбен камък и за полиране на амалгамни пломби, като се използват гумени или силиконови полиращи накрайници.
  Препоръчително е да почиствате зъбите с CHEMA POLISH I, преди да ги полирате.

Описание на действието:
  Правилно избраният състав на този продукт осигурява добри полиращи свойства, като същевременно предотвратява свръхчувствителността поради съдържанието на хидроксиапатит.

Работа с продукта:
  При употребата на продукта се извършва по общоприет протокол за профилактика и полиране на зъби.
  Не нанасяйте прекалено много паста наведнъж, може да причини изтъняване, докато използвате продукта; използвайте подходящи защитни мерки.

Налична опаковка:
  Ламинатна тръба, съдържаща 35 g синя паста.

Условия за съхранение:
  Съхранявайте контейнерите плътно затворени, далеч от децари при температура от 15°C до 25°C.
  Изхвърляйте съдържанието / контейнера в съответствие с изискванията за медицински отпадъци.