E.D.T.A GEL

24% тринатриев етилен диамин тетрацетик (E.D.T.A)

Свързващ химически агент (това е вещество чиито молекули могат да образуват няколко връзки към един единствен метален йон)

Описание:

Това е продукт с особена гелна формула с висока концентрация, и оттам по-висока ефективност. Той действа деминерализиращо на зъбните частици чрез свързване с калция и магнезия, улеснявайки неговото разтваряне и всмукване.

Представяне:

Продуктът се предлага под формата на гел.

E.D.T.A гел:

3х3г. спринцовки.

5 връхчета за приложение

Състав:

Етилен диамин тетрацетик, натриев хидроокис, дейонизирана вода и уплътнител.

Показания:

Да улесни ендодонтската инструментална намеса.

За химическо лечение на зъбните корени при периодонтичната хирургия.

Като спомагателно средство при рут скейлинг (премахване на замърсяването от периодонтичния джоб).

Техническа информация:

Формулата на E.D.T.A гел гарантира по–голяма разтворимост и дисперсия. Продуктът действа деминерализиращо на зъбните частици чрез процеса на създаване на връзки с калция и магнезия, улеснявайки тяхното разтваряне и абсорбиране. Това е гелна формула, която с високата си концентрация (24%) води до по-голяма резултатност на продукта. Концентрацията не води до неудобство за дентина или периапекса, обаче осигурява по-бързо и ефективно действие.

РН на продукта е приблизително от 8,5 до 9,5.

Вискозитетът му е специално подбран, за да позволява по-добро проникване по цялата стена на корена. Това е водоразтворим гел, който се елиминира напълно със специфично устройство за изпръскване на разтвор.

На продукта са необходими от 2 до 3 минути, за да започне да действа, а след 5 до 6 минути загубва ефекта си, защото вече е започнал реакция с дентина и е неутрализиран.

Инструкция за употреба:

І. Лечение на кореновите канали:

1. Поставете малко количество E.D.T.A гел във входа на кореновия канал.

2. Изчакайте докато продукта започне да действа за 2 до 3 минути и започнете инструменталната намеса. След 5 до 6 минути продукта загубва действието си, защото вече е започнал реакция с дентина и е неутрализиран.

3. Изплакнете и ако е необходимо повторете процедурата толкова пъти колкото е необходимо, поставяйки друго количество от продукта.

4. Поддържайте канала на корена навлажнен с E.D.T.A гел по време на операционната процедура.

5. След завършване на инструменталната намеса изплакнете изцяло с разтвор за напръскване по ваш избор. (разтвор на натриев хипохлорид, тергипол или тергенкал).

ІІ. Периодонтик:

1. Отстранете гранулната тъкан.

2. Приложете E.D.T.A гел в зъбната стена и изчакайте продукта да започне да действа 2 до 3 минути.

3. Повторете процедурата, ако е необходимо.

4. Изплакнете напълно с физиологичен разтвор.

5. Зашийте, ако е необходимо.

6. Изплакнете с физиологичен разтвор, ако е необходимо.

7. Приложете хирургичен цимент, ако е необходимо.

ІІІ. Щифтови Протези:

1. След подготовката на канала със съответните борчета, поставете E.D.T.A гел и го оставете да действа за 5 минути.

2. Изплакнете с хипохлорид .

3. Повторете процедурата, ако е необходимо.

4. Циментирайте с продукт по ваш избор.

Специални препоръки:

E.D.T.A гел не трябва да се използва при пациенти, за които се знае, че са чуствителни към някои от описаните съставки.