W-GEL Инструкция за работа

W-GEL е система за избелване на зъби в стоматологичен кабинет.

Само за професионална употреба.

Инструкция за работа

Последователност на процедурите:

Предварителен преглед и консултация за желанията на пациента.

- Отстранете налични кариеси и покрийте оголен дентин с композит.

- Запишете цвета на зъбите ( на пациента).

- Почистете  и полирайте повърхността на зъбите.

- Поставете усторазтворител , изплакнете и подсушете зъбите.

- Поставете марля или друг подсушаващ продукт под усните.

- Наненесете и полимеризирайте  гингивален  защитен  гел -  Dentto Dam.

- Размесете W-GEL гела от спринцовката  и активатора . Към 1ml гел се добавя 1шише активатор  и се разбърква внимателно за около 30 секунди. Незабравяйте да ползвате защитни очила и ръкавици.

- Ако е необходимо, отново подсушете повърхността на зъбите и нанесете размесения гел.  Разнесете  го  с четката  по  повърхността  на  зъба, но спазвайте  отстояние  от венеца  1 мм.

- Поставете активиращата  лампа за 8 до 10 минути.

- С приключване на активацията отстранете активиращата лампа и чрез аспирацията отстранете остатъчния  гел.  Не изплаквайте с вода. Почистете внимателно повърхността на зъбите с  памук. Отстранете защитните средства  и усторазтворителя. След  това изплакнете с вода.

Забележки

- Възможна е лека  чувствителност на зъбите, като страничен ефект, след избелването. Всеки дискомфорт трябва да отшуми до 2 дни.

- Прилагане на флуориден препарат ( Any-Flu ), ще намали чувствителността.

- Не използвайте локална анестезия по време на процедурата за избелване.

- Ако пациентът  почувства болка по време на процедурата, тя трябва моментално да се прекрати. Избелващият гел да се отстрани и да се изплакне устната кухина обилно.

- След  избелване, пациентът  трябва да избягва употреба на цигари, кафе ,червено вино и други храни и напитки със силно оцветяващи свойства.

- Не забравяйте да ползвате защитни средства за очи и ръце, ако активната субстанция попадне върху кожата, незабавно да се отстрани напълно и след това да се изплакне обилно с вода.

Съхранение: Съхранява се при температура от 5 до 20 градуса целзий, далеч от деца. Да не

се излага на пряка слънчева светлина.

Съдържание : 1х5 ml  W-GEL , 5 контейнера за смесване, 5 четки за разнасяне, 5 шишета активатор ( Водороден пероксид ).  За 5 пациента.

Производител:  MEDICLUS Co., Ltd.