Приложение

Подготовка за промиване на коренови канали, препоръчва се за промиване на коренови канали с витална, както и с невитална пулпа.

По време на разпробиване премахва виталните и невиталните остатъци от пулпата.

Почиства кореновия канал, включително премахване на размазан слой, за да се оголят дентиновите каналчета преди запълване на кореновата система.

Предпазва зъбите от обезцветяване, което може да възникне в резултат на запълване на ненапоени коренови канали.

Chloran Plus 3% предизвиква лизис на некротични и витални тъкани, разтваря органичната част на размазания слой. Засяга централния коренов канал и страничните канали, които са извън обсега на ендодонтските инструменти. Има почистващи свойства и избелва твърдите тъкани на зъбите.

Благодарение на ниското повърхностно напрежение на Chloran Plus 3% се постига по-ефективно въздействие върху кореновия канал.

Как да се работи с продукта

Chloran Plus 3% предизвиква лизис на некротични и витални тъкани, разтваря органичната част на размазания слой. Засяга централния коренов канал и страничните канали, които са извън обсега на ендодонтските инструменти. Има почистващи свойства и избелва твърдите тъкани на зъба. Благодарение на ниското повърхностно напрежение на Chloran Plus 3% се постига по-ефективно въздействие върху кореновия канал.

Натриевият хипохлорит се инактивира при контакт с органични вещества. За да се компенсира това явление, се препоръчва удължаване на времето за иригация и увеличаване на обема на препарата до 10 мл на корен или съответно повече, при множество коренови канали.

За да вземете доза иригиращ агент, затегнете спринцовката в Luer-адаптера, наклонете резервоара и аспирирайте.

Поставете препарата в кореновия канал с помощта на Luer-lock спринцовка за еднократна употреба, като иглата е закрепена така, че да е невъзможно отделянето ѝ. Задължително използвайте кофердам.

Поставете иглата на дълбочина 1,5 - 2 мм по-къса от работната дължина, така че върхът на иглата да проникне около кореновия връх. Иглата не трябва да се заклещи в кореновия канал. По време на тази процедура трябва да се осигури дренаж.

Кореновите канали трябва да се иригират с повишено внимание. Не използвайте прекалено силна струя течност. Не прилагайте прекалено силен натиск върху буталото на спринцовката. Течността за иригиране може да излезе извън кореновия връх и да причини увреждане на тъканите със симптоми като болка, оток и други странични ефекти.

Избягвайте контакт с устната лигавица, очите или кожата, като използвате предпазни мерки и внимателно процедирате.

Концентрация на натриев хипохлорит над 1% може да бъде токсична за пародонта.

Докато използвате продукта, може да възникне свръхчувствителност към натриев хипохлорит. Медицинският преглед на пациента е много важен при диагностициране на потенциална свръхчувствителност към избелващи продукти (на базата на NaOCl).

Използвайте само инструменти, устойчиви на корозия.

Условия на съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен, на място, недостъпно за деца.

Транспортирането при стайна температура за повече от 7 дни е неприемливо.

Неспазването на условията за съхранение заплашва с повреда на опаковката и изтичане на течност.

Съхранявайте при температура от 2ºC до 8ºC.

Пазете от слънчева светлина.

РЕВИЗИРАНО НА: 03/2022