Приложение

Подготовка за промиване на коренови канали, препоръчва се за промиване на коренови канали с витална, както и с невитална пулпа.

По време на разпробиване премахва виталните и невиталните остатъци от пулпата.

Почиства кореновия канал, включително премахване на размазан слой, за да се оголят дентиновите каналчета преди запълване на кореновата система.

Предпазва зъбите от обезцветяване, което може да възникне в резултат на запълване на ненапоени коренови канали.

Chloran Plus 6% предизвиква лизис на некротични и витални тъкани, разтваря органичната част на размазания слой. Засяга централния коренов канал и страничните канали, които са извън обсега на ендодонтските инструменти. Лизисът на витални тъкани, активиран от натриев хипохлорит, е силно забележим, когато концентрацията на натриев хипохлорит достигне 3% - 6%.

Има почистващи свойства и избелва твърдите тъкани на зъбите.

Благодарение на ниското повърхностно напрежение на Chloran Plus 6% се постига по-ефективно въздействие върху кореновия канал.

Как да боравите с продукта

Вкарайте Chloran Plus 6% в кореновия канал, използвайки спринцовка и игла с латерална перфорация, чрез звуково или ултразвуково оборудване или ендодонтски обратен наконечник по време на разпробиване.

Не използвайте директно преди/след лимонена киселина, това води до отделяне на хлор. Не използвайте директно преди/след хлорхексидин, тъй като се появяват кафяви утайки. Използвайте пречистена вода между промивките с някой от кореновите канални агенти.

Натриевият хипохлорит се инактивира при контакт с органични вещества. За да се компенсира това явление, се препоръчва да се удължи времето за промиване и да се увеличи обемът на препарата до 10 мл на корен или съответно повече, при множество коренови канални зъби.

За да вземете доза от иригационния агент, затегнете спринцовката в луер-лок адаптера, наклонете резервоара и аспирирайте.

Вкарайте препарата в кореновия канал, използвайки спринцовка за еднократна употреба с луер-лок накрайник, като иглата е закрепена по начин, който прави невъзможно отделянето ѝ. Задължително използвайте кофердам.

Поставете иглата на дълбочина 1,5 - 2 мм по-къса от работната дължина, така че върхът ѝ да проникне около кореновия връх. Иглата не трябва да се заклещи в кореновия канал. По време на тази процедура трябва да се осигури дренаж.

Кореновите канали трябва да се промиват с повишено внимание. Не използвайте прекалено силна струя течност. Не упражнявайте прекалено силен натиск върху буталото на спринцовката. Течността за промиване може да излезе извън кореновия връх и да причини увреждане на тъканите със симптоми като болка, оток и други странични ефекти.

Избягвайте контакт с устната лигавица, очите или кожата, като използвате предпазни мерки и внимателно процедирате.

Концентрация на натриев хипохлорит над 1% може да бъде токсична за пародонта.

Докато използвате продукта, може да възникне свръхчувствителност към натриев хипохлорит. Медицинският преглед на пациента е много важен при диагностициране на потенциална свръхчувствителност към избелващи продукти (на базата на NaOCl).

Използвайте само инструменти, устойчиви на корозия.

Условия на съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен, на място, недостъпно за деца.

Транспортирането при стайна температура за повече от 7 дни е неприемливо.

Неспазването на условията за съхранение заплашва с повреда на опаковката и изтичане на течност.

Съхранявайте при температура от 2ºC до 8ºC.

Всеки сериозен инцидент, свързан с продукта, трябва да бъде докладван на производителя и съответната агенция.

РЕВИЗИРАНО НА: 12/2021