Приложение

Помага за премахване на мъртви тъкани от инструменти.

Съдържа: формалдехид и крезол, които имат дезинфекциращи и антибактериални свойства.

Употреба: Нанесете малко количество от течността върху памучен тампон с капкомер и почистете замърсените ендодонтски инструменти. След това инструментите трябва да се подложат на стандартно почистване и дезинфекция.

Условия за съхранение

Съхранявайте под ключ.

Съхранявайте при температура под 25°C.