Инструкция за употреба на AquaSeal течност за изолиране на пластмаса от гипс

- Гипсовата форма трябва внимателно да се изплакне със струя вряла вода, за да се отстрани напълно моделажния восък. Доброто почистване на восъка допринася за правилното импрегниране на формата с AquaSeal, поради което трябва да се обърне специално внимание на тази дейност.

- След това изсипете течност AquaSeal в малък съд и с мека четка покрийте повърхността на гипсовата форма, предварително загрята до температура около 40°C. След няколко минути е желателно отново да нанесете слой AquaSeal.

- След като изолационният слой изсъхне, можете да започнете да оформяте метакрилатното тесто. Четката, с която е намазана гипсовата форма, не трябва да се потапя директно в бутилката с AquaSeal, тъй като остатъците от гипс, останали по нея, могат да доведат до желиране на течността в бутилката. По същата причина не изливайте останалата течност от контейнера в бутилката.

Противопоказания: В редки случаи продуктът може да предизвика дразнене. При поява на нежелана реакция прекратете употребата и се консултирайте с лекар.