Инструкции за работа при употреба

на

Алгинат Alginomer Plus:

Alginomer Plus е хроматичен алгинат с лесен контрол на работните фази благодарение на цветова индикация. Следвайте стъпките по-долу за оптимални клинични резултати.

1️. Подготовка.

Разклатете или разбъркайте материала, за да аерирате праха преди дозиране.

Изберете подходяща отпечатъчна лъжица.

2️. Дозиране.

Напълнете мерителната лъжичка с прах, без да го компресирате.

Изравнете излишъка с шпатула.

Изсипете праха в чиста и суха гумена купа.

Повторете до достигане на необходимото количество.

Съотношение прах : вода

1 мерителна лъжичка прах (9 g) : 18 ml вода

За 2 лъжички прах (18 g) : 36 ml вода

За най-добри резултати използвайте деминерализирана вода при температура около 23°C.

Важно:

Топлата вода скъсява времето за работа и втвърдяване.

Студената вода го удължава.

3️. Смесване.

Добавете водата към праха.

Смесвайте енергично с шпатула за около 45 секунди, притискайки материала към стените на купата, за да намалите въздушните мехурчета.

Хроматична индикация:

Синият прах → става лилав след добавяне на вода.

Смесвайте до получаване на гладка, кремообразна консистенция.

4️. Зареждане на лъжицата.

Съберете готовата кремообразна смес с шпатула.

Заредете отпечатъчната лъжица, като избягвате включване на въздух.

Загладете материала по ръба на лъжицата.

Цветова фаза:

Лилав → виолетов: индикация за готовност за поставяне.

5️. Поставяне в устата.

Поставете внимателно заредената лъжица в устата на пациента.

Позиционирайте без прекомерен натиск.

Задръжте до пълно втвърдяване.

Цветова фаза:

Виолетов → ярко син: индикация за финално втвърдяване.

Време за втвърдяване:

При смесване с деминерализирана вода при 23°C:

Общо време на втвърдяване: приблизително 2 минути и 10 секунди (от началото на смесването).

След втвърдяване внимателно нарушете вакуума и извадете отпечатъка от устата.

Важни указания:

Не смесвайте с други продукти.

Температурата и твърдостта на водата могат да повлияят времето за работа.

Съхранявайте в сух, добре затворен контейнер(препоръчително пластмасов/HDPE).

Запазете празния плик или запишете номера на партидата и срока на годност за бъдещи справки.