Приложение

Течност за почистване на ендодонтски инструменти.

Помага за премахване на мъртви тъкани от инструменти. Съдържа фенол, камфор и етилов алкохол, които имат антимикробни свойства.

Как да боравите с продукта

Нанесете малко количество от течността върху памучен тампон с капкомер и почистете замърсените ендодонтски инструменти. След това инструментите трябва да се подложат на стандартно почистване и дезинфекция.

Условия за съхранение

Съхранявайте под ключ.

Съхранявайте при температура под 25°C.