**PERFIT Putty Hand**

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

 Почистете и подсушете ръцете си.

 Не носете латексови ръкавици по време на операцията.

 Не докосвайте никакви козметични продукти или други материали като талк и др.

 \*Препоръчват се полиетиленови ръкавици за еднократна употреба.

 Вземете първи отпечатък

 Вземете основата и катализатора с мерителни лъжички в съответните цветове.

 Смесите материалите, докато цветът на сместа стане равномерен без ивици.

 \*30 секунди е препоръчителното време за смесване.

Поставете в отпечатъчната лъжица и я поставете в устата на пациента.

 Вземете втория отпечатък с PERFIT Light Body за по-прецизен резултат.