**PERFIT Putty Hand**

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

Почистете и подсушете ръцете си.

Не носете латексови ръкавици по време на операцията.

Не докосвайте никакви козметични продукти или други материали като талк и др.

\*Препоръчват се полиетиленови ръкавици за еднократна употреба.

Вземете първи отпечатък

Вземете основата и катализатора с мерителни лъжички в съответните цветове.

Смесите материалите, докато цветът на сместа стане равномерен без ивици.

\*30 секунди е препоръчителното време за смесване.

Поставете в отпечатъчната лъжица и я поставете в устата на пациента.

Вземете втория отпечатък с PERFIT Light Body за по-прецизен резултат.