Отворете капака, поставете скаричката  вътре в резервоара, добавете течност за почистване на протеза или вода.

Протезата трябва да бъде потопена изцяло в течността.

Затворете капака и включете апарата. Натиснете бутона за включване-изключване, за да започнете почистването.Той ще спре автоматично след 5 минути. Ако искате да спрете по време на почистването, просто натиснете отново бутона за включване-изключване.

След почистване изключете  от захранващата мрежа.Отворете капака, за да извадите протезата и извадете скаричката. Най-накрая изсипете течността и избършете цялото устройство.